## Blad1
[16 empty] | E20 | E25 | E26 | E27 | E22 | E21 | E37 | [5 empty] | E50 | E51
[16 empty] | d | B | Cal | w | I | p | glas | gb | 39 | 54 | 67 | 82 | x | s | onderd. | 39 | bw30 | 54 | bw30 | bw60 | 67 | bw30 | bw60 | 82 | bw30 | bw60
[16 empty] | 39 | geen | ja | std | XPS | susplex | T | TB-30 | 55 | 46 | 55 | 50 | 0.08 | ja | hangz | 76 | zw | 55 | zw | zw | 51 | zw | zw | 69 | na | na
[16 empty] | 54 | B30 | nee | WX | kurk | tricoya | TX | TBP-60 | 76 | 55 | 51 | 69 | 0.06 | nee | bovend | 76 | zw | 55 | 83 | 110 | 51 | 89 | 102 | 69 | na | na
[16 empty] | 67 | B60 |  | geen | vuren |  | TC | [5 empty] | 0.04 |  | onderd. | 76 | zw | 55 | zw | zw | 89 | zw | zw | 69 | na | na
BEREKENING Up SAMENGESTELDE DEUREN | [15 empty] | 82 | CALMA |  |  | thermacore | [9 empty] | std.weld. | zw | zw | zw | zw | zw | zw | zw | zw | zw | na | na
berekening conform NTA8800/2022 en NEN-EN 10077-1:2017 / NEN-EN 10077-2:2017 | [19 empty] | '? | [9 empty] | WX.weld. | niet WX | na | 165 | zw | zw | 165 | zw | zw | 165 | na | na
datum : 29-03-2018 | [15 empty] | dikte | BW | geluidw | weld. | vulling | dekpl. | glasr. | glasr. | Bf randhout raamsparing |  |  |  | Psi | spr. | sluitstijl | 164 | 168 | 139 | zw | zw | 102 | zw | zw | 102 | na | na
versie : 4 |  |  |  |  | versiedatum : 01-04-2025 | [13 empty] | MOGELIJKE KEUZEOPTIES |  |  |  |  | zie bepaling bij W70 | [6 empty] | bepaling breedte randhout deur zie E30-33
PROJECTGEGEVENS | [34 empty] | zw = zelfde waarde
| Project | [33 empty] | na = niet aanwezig
| Projectnummer | [17 empty] | in te voeren waarde
| Opdrachtgever | [17 empty] | in te voeren keuze
| datum | [17 empty] | door programma bepaald/berekend
INVOERGEGEVENS
Deur | [12 empty] | in te voeren waarde/naam
| breedte deurblad |  |  | 900 | mm | [7 empty] | in te voeren keuze |  |  |  | Geluidwerende deur alleen in 54 en 67mm, geen WX maar wel voorziening deurdranger
| hoogte deurblad |  |  | 2315 | mm | [7 empty] | uitrekenen ahv het model | [5 empty] | altijd 5mm susplex topplaat
| dikte deurblad |  |  | 54 | mm | [7 empty] | door programma bepaald | [5 empty] | altijd randhout glasopening type ??
| dekplaat |  |  | susplex
| vulling |  |  | thermacore | [12 empty] | Vulling vuren alleen in 39 en 54mm
Opties
| brandwering |  |  | geen | [12 empty] | Bij B30 en B60 alleen mogelijk met kurkvulling, B30 alleen in 39, 54 en 67, B60 alleen in 54 en 67
| geluidwering - CALMA |  |  | nee | [12 empty] | Geluidwering CALMA alleen in deurdikte 54 en 67, plaat-Susplex , kan met combi brandwering
| weldorpel |  |  | WX | [12 empty] | Bij WX altijd 165hoog, zonder en met std-weldorpel geen verschil in hoogte. Bij WX slechtere Up vanwege hoge randhout
| afwijkende hangstijlbreedte ? |  |  | nee |  |  |  | 150 | [8 empty] | bij afwijkende breedte hangstijl eigen waarde invoeren
| Berekende onderdelen : | [6 empty] | materiaal |  | λD/λeq (W/mK)
| hangstijl |  |  | 55 | mm |  |  | meranti |  | 0.13 | [6 empty] | De Bf van het randhout worden bepaald ahv deurdikte, brandwering en weldorpel
| bovendorpel |  |  | 55 | mm |  |  | meranti |  | 0.13
| onderdorpel |  |  | 165 | mm |  |  | meranti |  | 0.13
| sluitstijl met stab. Voorziening |  |  | 55 | mm |  |  | meranti |  | 0.13 | [6 empty] | De Bf van de SS (sluitstijl) wordt bepaald ahv deurdikte en brandwerendheid
Controle wel/niet in BW uitvoering via de sluitstijl.
Glasvakken | [34 empty] | 2.2129
| type glasrand |  |  | TX | [12 empty] | Breedte randhout raamsparing afgeleid van deurdikte en T of TX. (T, TB, TBP hebben allen gelijke Bf) | [17 empty] | 2.0554
[10 empty] | Glas |  |  | Randhout | [5 empty] | Controle op BW-eis via tabel met "na" | [15 empty] | 1.7628
| type en aantal glasvakken: |  |  |  |  | breed |  | hoog |  | opp (m2) | omtrek (m1) |  | breed (mm) | opp. (m2) | [20 empty] | 1.5234
| Rond |  |  | 0 | st | 400 | mm |  |  | 0 | 0 |  | 55 | 0 |  |  | berekening randhout raamsparing via interne berekening op AK74 | [17 empty] | 1.4048
| Rond |  |  | 0 | st | 200 | mm |  |  | 0 | 0 |  | 55 | 0 | [20 empty] | 1.4986
| Rechthoekig |  |  | 1 | st | 200 | mm | 1000 | mm | 0.2 | 2.4 |  | 55 | 0.1441 |  |  | Foutmelding glasoppervlak: FOUT als er minder dan 0,5m2 deurblad is | [17 empty] | 1.2089
| Rechthoekig |  |  | 0 | st | 200 | mm | 500 | mm | 0 | 0 |  | 55 | 0 | [20 empty] | 5.8824
| Rechthoekig |  |  | 0 | st | 200 | mm | 500 | mm | 0 | 0 |  | 55 | 0 | [20 empty] | 5.8824
| Toog bovenzijde |  |  | 0 | st | 200 | mm | 800 | mm | 0 | 0 |  | 55 | 0 | [20 empty] | 5.8824
| Toog bovenzijde |  |  | 0 | st | 200 | mm | 1200 | mm | 0 | 0 |  | 55 | 0
[11 empty] | 2.4 | m1 |  | 0.1441 | m2 |  | Dit zijn de interne berekening van de gekozen deur-opties:
Glas | [16 empty] | Ugl vrij in te vullen | [24 empty] | Rm waarden vulling
| Ug |  |  | 0.6 | W/m2K | [11 empty] | Psi te kiezen uit 0,08 en 0,06 | [25 empty] | d= | lambda | Rm
| Psi |  |  | 0.04 | W/m1K | [11 empty] | Hulptabel keuze |  |  |  | Up waarden - berekend via Rc, Rm waarden vuling zie tabel | [8 empty] | Gekozen deurdikte : |  |  |  |  | Gekozen dekpl. | [6 empty] | Susplex | 5 | 0.17 | 0.029412
| Wiener sprossen |  |  | nee |  |  |  | 0 | [8 empty] | Uc - waarden |  |  |  | Susplex |  |  |  | tricoya |  |  |  |  | Susplex |  | tricoya |  |  | susplex | [7 empty] | 8 | 0.17 | 0.047059
[17 empty] | vulling |  |  |  | 39 (5) | 54 | 67 | 82 | 39 (5) | 54 | 67 | 82 |  | 54 |  | 54 |  |  | 54 | [6 empty] | Tricoya | 5 | 0.107 | 0.046729
UITVOER | [16 empty] | Vuren |  |  |  | 2.0306 | 1.6405 | na | na | 1.8972 | 1.5038 | na | na |  | 1.6405 |  | 1.5038 |  |  | 1.6405 | 53 | [6 empty] | 8 | 0.107 | 0.074766
Warmteverlies onderdeel : |  |  |  | b |  |  |  | A (m2) |  |  | Uc (W/m2K) |  |  | A x Uc | (W/K) |  | XPS |  |  |  | 0.81379 | 0.63514 | 0.49438 | 0.3937 | 0.79148 | 0.61354 | 0.4812 | 0.3853 |  | 0.63514 |  | 0.61354 |  |  | 0.63514 | 54 | [5 empty] | PIR/XPS | 29 | 0.029 | 1
| deurblad hangstijl |  |  | 55 | mm |  |  | 0.12732 |  |  | 1.682 |  |  | 0.21416 |  |  | Kurk |  |  |  | 1.0484 | 0.82364 | 0.64972 | 0.3937 | 1.0117 | 0.78769 | 0.62714 | 0.50773 |  | 0.82364 |  | 0.78769 |  |  | 0.82364 | 55 | vulling is gereed | [5 empty] | 38 | 0.029 | 1.3103
| deurblad bovendorpel |  |  | 55 | mm |  |  | 0.04345 |  |  | 1.682 |  |  | 0.073083 |  |  | Thermacore(5mm dekplaat) |  |  |  | na | 0.87481 | 0.66027 | na | na | na | na | na |  | 0.87481 |  | na |  |  | 0.87481 | 56 | [6 empty] | 51 | 0.029 | 1.7586
| deurblad onderdorpel |  |  | 165 | mm |  |  | 0.13035 |  |  | 1.682 |  |  | 0.21925 | [28 empty] | 66 | 0.029 | 2.2759
| deurblad sluitstijl (met stab. Voorz.) |  |  | 55 | mm |  |  | 0.12732 |  |  | 1.973 |  |  | 0.25121 |  |  | randhout |  |  |  | Susplex |  |  |  | tricoya |  |  |  |  | Susplex |  | tricoya |  |  | susplex | 58 | [5 empty] | Vuren | 29 | 0.11 | 0.26364
| deurblad geisoleerd |  |  | 1 | st |  |  | 1.311 |  |  | 0.87481 |  |  | 1.1468 | [6 empty] | 39 (5) | 54 | 67 | 82 | 39 (5) | 54 | 67 | 82 |  | 54 |  | 54 |  |  | 54 | [7 empty] | 38 | 0.11 | 0.34545
| vulhout rondom glasvakken |  |  | 1 | st |  |  | 0.1441 |  |  | 1.554 |  |  | 0.22393 |  |  | HS |  |  |  | 2.191 | 1.682 | 1.438 | 1.296 | 1.954 | 1.61 | 1.385 | 1.209 |  | 1.682 |  | 1.61 |  |  | 1.682 | 60 | [5 empty] | Kurk | 29 | 0.04 | 0.725
| glasvakken |  |  | 1 | st |  |  | 0.2 | + |  | 0.6 |  |  | 0.12 | + |  | BD |  |  |  | 2.213 | 1.682 | 1.438 | 1.296 | 2.055 | 1.61 | 1.385 | 1.209 |  | 1.682 |  | 1.61 |  |  | 1.682 | 61 | [6 empty] | 38 | 0.04 | 0.95
[8 empty] | 2.0835 | m2 |  |  |  |  | 2.2485 |  |  | OD |  |  |  | 2.213 | 1.682 | 1.523 | 1.296 | 2.055 | 1.61 | 1.405 | 1.209 |  | 1.682 |  | 1.61 |  |  | 1.682 | 62 | [6 empty] | 51 | 0.04 | 1.275
[17 empty] | SS |  |  |  | 2.426 | 1.973 | 1.523 | 1.296 | 2.132 | 1.752 | 1.405 | 1.209 |  | 1.973 |  | 1.752 |  |  | 1.973 | 63 | [6 empty] | 66 | 0.04 | 1.65
Lineair warmteverlies : | [7 empty] | l (m1) |  |  | ψgl (w/mK) |  |  | l x ψgl | (W/K) |  | SS-B30 |  |  |  | 2.437 | 1.973 | 1.523 | na | 2.14 | 1.752 | 1.405 | na |  | 1.973 |  | 1.752 |  |  | 1.973 | 64 | [5 empty] | Thermacor | 24 | 0.07 | 0.34286
| Omtrek glas (alle glasvakken) | [6 empty] | 2.4 |  |  | 0.04 |  |  | 0.096 |  |  | SS-B60 |  |  |  | na | 1.973 | 1.523 | na | na | na | na | na |  | 1.973 |  | na |  |  | 1.973 | 65 | [5 empty] | rockwool | 20 | 0.035 | 0.57143
| Lengte wiener sprosse | [6 empty] | 0 |  |  | 0.04 |  |  | 0 | + |  | SS-CALMA (5mm dekplaat) |  |  |  | na | 1.763 | 1.499 | na | na | na | na | na |  | 1.763 |  | na |  |  | 1.763 | 66 | [6 empty] | 33 | 0.035 | 0.94286
[14 empty] | 0.096 |  |  | glasrand |  |  |  | Susplex |  |  |  | tricoya |  |  |  |  | Susplex |  | tricoya |  |  | susplex | 67 | [5 empty] | Meranti | 29 | 0.13 | 0.22308
[15 empty] | + |  | rand |  | breed |  | 39 (5) | 54 | 67 | 82 | 39 (5) | 54 | 67 | 82 |  | 54 |  | 54 |  |  | 54 | 68 | [6 empty] | 38 | 0.13 | 0.29231
[11 empty] | Totale warmteverlies : |  |  | 2.3445 | (W/K) |  | T |  | 46 | 55 | 1.768 | 1.46 | 1.281 | 1.21 | 1.623 | 1.423 | 1.252 | 1.188 |  | 1.46 |  | 1.423 |  |  | 1.46 | 69 | [6 empty] | 44 | 0.13 | 0.33846
RESULTATEN | [16 empty] | TB |  | 46 | 55 | 1.768 | 1.46 | 1.281 | na | 1.623 | 1.423 | 1.252 | na |  | 1.46 |  | 1.423 |  |  | 1.46 | 70 | glasrand is gereed | [5 empty] | 51 | 0.13 | 0.39231
[6 empty] | Bij toepassing in een standaard houten kozijn | [10 empty] | TBP |  | 46 | 55 | na | 1.46 | 1.281 | na | na | 1.423 | 1.252 | na |  | 1.46 |  | 1.423 |  |  | 1.46 | 71 | [6 empty] | 57 | 0.13 | 0.43846
| Up = | 1.1253 | W/m2K |  |  | Afmeting B x H = 1034 x 2410 mm | [6 empty] | UD = | 1.0666 | W/m2K |  | TX |  | 55 | 55 | 1.877 | 1.554 | 1.327 | 1.225 | 1.712 | 1.504 | 1.291 | 1.197 |  | 1.554 |  | 1.504 |  |  | 1.554 | 72 | [6 empty] | 66 | 0.13 | 0.50769
| Ap = | 2.0835 | m2 |  |  | Kozijnhout afmeting 67 x 114, houtsoort Meranti | [6 empty] | Atot = | 2.4919 | m2 |  | TC |  | 46 |  | na | 1.476 | 1.289 | na | na | na | na | na |  | 1.476 |  | na |  |  | 1.476 | 73
Kozijndorpel Holonite
[17 empty] | T |  |  |  | 55 | 46 | 55 | 50 | [5 empty] | 46 |  | Keuze : |  | TX | 55 | = berekening breedte randhout raamsparing
[6 empty] | Kozijnhoogte |  | 2410 | Bf | Uf | Lengte |  | UxA |  |  |  | TB |  |  |  | 55 | 46 | 55 | na |  | breedte randhout om glas |  |  |  | 46 | [5 empty] | 76
[6 empty] | Bovendorpel |  |  | 67 | 1.11 | 1034 | = | 0.076899 |  |  |  | TBP |  |  |  | na | 46 | 55 | na |  | bij gekozen deurdikte: |  |  |  | 46 | [5 empty] | 77
[6 empty] | stijl |  |  | 67 | 1.11 | 2258 | = | 0.16793 |  |  |  | TX |  |  |  | 76 | 55 | 51 | 69 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 78
[6 empty] | neut |  |  | 67 | 3.37 | 30 | = | 0.0067737 |  |  |  | TC |  |  |  | na | 46 | 46 | na | [5 empty] | 46 | [5 empty] | 79
[6 empty] | dorpel |  |  | 55 | 1.57 | 1034 | = | 0.089286 | [14 empty] | Gekozen: |  | deurdikte: |  | brand | geluid | Weld | Werkelijk | 80
[6 empty] | Deur |  |  | 900 | 1.1253 | 2288 | = | 2.3171 |  |  |  | Randhout |  |  |  | 39 (5) | 54 | 67 | 82 | [5 empty] | 54 |  | geen | nee | WX |  | 81
[13 empty] | 2.658 | W/mK |  |  | HS |  |  |  | 76 | 55 | 51 | 69 |  |  |  | 82 |  | 55 |  |  |  | HS | 55 | 82
[6 empty] | Ufr kozijn: Ufr-rekentool Uw kozijnen versie 2,0 - NBvT dd 06-01-2020 | [10 empty] | BD |  |  |  | 76 | 55 | 51 | 69 |  |  |  | 83 |  | 55 |  |  |  | BD | 55 | 83
[6 empty] | Ufr Holonite: Ufr waarde Trimax laagreliefdorpels dd 30-08-2017 | [11 empty] | BD-B30 |  |  | 76 | 83 | 83 | na |  |  |  | 84 |  | 83 | [5 empty] | 84
[18 empty] | BD-B60 |  |  | na | 110 | 110 | na |  |  |  | 84 |  | 110 | [5 empty] | 85
[17 empty] | OD |  |  |  | 76 | 55 | 89 | 69 |  |  |  | 86 |  | 55 |  |  |  | OD | 55 | 86
[18 empty] | OD-CALMA |  |  | na | 55 | 55 | na |  |  |  | 87 |  | 55 | [5 empty] | 87
[17 empty] | SS |  |  |  | 164 | 55 | 102 | 102 | [5 empty] | 55 |  |  |  | SS | 55 | 88
[18 empty] | SS-B30 |  |  | 138 | 139 | 102 | na | [5 empty] | 139 | [5 empty] | 89
[18 empty] | SS-CALMA |  |  | na | 141 | 102 | na | [5 empty] | 141 | [5 empty] | 90
Note on Q63: Gerard:

## Blad2 (hidden)
39 | dikte
54 | 20
67 | 30
88 | 40
50